Додаток 1 до рішення районної ради

«     » _________ 2014 року

«Про оголошення та проведення конкурсу на право передачі в оренду об’єкта теплопостачання»

Перелік майна Обєкту теплопостачання, що передається в оренду.

| № п/п | Найменування | Серійний № | Вартість грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будівля газової котельні ( літ. Б-1), загальною площею 42,9 кв.м | - | 158849 |
| 2 | Обладнення газової котельні потужністю 960 кВт з модулем горячого водопостачання УГВнс-150, вузлами обліку води та газу та електрообладнення ( разом 33 одиниці обладнення): |
|  | Димова труба Н=9м. Ду 500мм | - | - |
|  | Димова труба Н=9м. Ду 500мм | - | - |
|  | Модуль нагріву МН-120 еко продуктивність 120кВт | 110711584 | - |
|  | Модуль нагріву МН-120 еко продуктивність 120кВт | 110711596 | - |
|  | Модуль нагріву МН-120 еко продуктивність 120кВт | 110711586 | - |
|  | Модуль нагріву МН-120 еко продуктивність 120кВт | 110711583 | - |
|  | Модуль нагріву МН-120 еко продуктивність 120кВт | б/н | - |
|  | Модуль нагріву МН-120 еко продуктивність 120кВт | 110711585 | - |
|  | Модуль нагріву МН-120 еко продуктивність 120кВт | 110711580 | - |
|  | Модуль нагріву МН-120 еко продуктивність 120кВт | 110511503 | - |
|  | Вузол виробництва гарячої води у складі: |
|  | Насос мережевий гарячої води VORTEX HK 11-T250F40 з ел/дв. N=0,403 квт, 230В | №1/1046 | - |
|  | Насос циркуляційний гарячої води Lowara TLCH 32-8L з ел/дв. N=0,286 квт, 230В | №1/1046 | - |
|  | Теплообмінник Alfa Laval CB52-30M | 19362466 | - |
|  | Клапан 3-х ходовий Ду40 OVENTROP | - | - |
|  | Шафа управління УГВнс 150 | №72 /07.07.14/ | - |
|  | Хімводоподготовка автоматична DHF-30/1-F у складі: |
|  | Ємність Aqva Shell AS1035 V=40 л. | - | - |
|  | Ємність Aqva Shell AS1035 V=40 л з приладом керування | - | - |
|  | Ємність запасу води – 1 м3 | - | - |
|  | Ємність запасу солевого розчину | - | - |
|  | Станція JP5-B-A-CVBP Grundfoss Q=3м3/год, Н=22 м3 N=0,48 Квт | - | - |
|  | Станція підвищеного тиску Wilo CO – 2MHi202/ER-EB Q=3м3/год, Н=50 м N=0,55 Квт | 2520777EB | - |
|  | Бак розширювальний мембранний на 400 літрів | - | - |
|  | Бак розширювальний мембранний на 400 літрів | - | - |
|  | Грязьовик Ду125 | - | - |
|  | Клапан Ду50 з ел приводом Belimo | - | - |
|  | Шафа пожежна з 2-ма рукавами | - | - |
|  | Лічильник холодної води кричальний ЛК-20г Ду 20 | 0016564 | - |
|  | Лічильник холодної води кричальний ЛК – 15х Ду 15 | 1057871 | - |
|  | Вузол опалення у складі: |
|  | Насос мережевий Vortex ZHKD 12-PT 360 F80 ел/дв. N=1,82 кВт, 400V /подводний/ | №3.1039 | - |
|  | Клапан трьохходовий Honeywell з ел. Приводом M6061L1027 Ду 65 | - | - |
|  | Фільтр сітчастий Ду 80 | - | - |
|  | . Шафа управління – модуль «К» | 133 | - |
|  | Шафа управління – модуль «ART» з регулятором температури Honeywell | 637 | - |
|  | Лічильник газу роторний GMS-G100-80-1,0-У2-НЧ Qmax=160 м3/год | - | - |
|  | Лічильник газу G2,5 Візар Qmax=4 м3/год | S-МП0072444 | - |
|  | Коректор обєму газу Радмір ВЕГА-1,01 | 04432 |  |
|  | Клапан-відсікач газовий електромагнітний Madas M16/RM N.A. Ду=80 | - | - |
|  | Газовий конвектор АКОГ-3-СП | - | - |
|  | Газовий конвектор АКОГ-5-СП | - | - |
|  | Газосигналізатор «ЛЕЛЕКА» | - | - |
|  | Шафа електрична «Сигнал-1» | - | - |
|  | Шафа електрична на вводі електромережі | - | - |
|  | Шафа електрична ЯТП-0,25 380/12В | - | - |
|  | Шафа приладів автоматики | - | - |
|  | Шафа електрична розподільча | - | - |
|  |  | Всього 343096 |
| 3 | Теплові мережі, що прокладені від котельні виконані шляхом безнакального прокладення в монолітній армопенобетонній теплоізоляції загальною довжиною 108 м пог.: |
|  | Від котельні до ТК-1 (діаметр труби, Т1, Т2 (мм)- 125/125, діаметр труб, Т3,Т4 (мм) 40/32, довжинам пог. 7) | - | - |
|  | Від ТК-1 до Школи (діаметр труби, Т1, Т2 (мм)- 125/125, діаметр труб, Т3,Т4 (мм) 40/32, довжинам пог. 72) | - | - |
|  | Від ТК-1 до Гаражу (діаметр труби, Т1, Т2 (мм)- 40/40, діаметр труб, Т3,Т4 (мм) 40/32, довжинам пог. 7) | - | - |
|  |  | Всього 427620 |
|  | Всього 929565 |

Начальник відділу освіти

районної державної адміністрації                                                  В.А. Конюший